## Sheet1
Bảng thông số cần cảnh báo
STT | Thông số/ sự kiện | Điều kiện | Mẫu nội dung thông báo | Ghi chú
1 | DO nước bể cá | < 5 mg/L Warning; < 4 mg/L Critical | Hiện tại hệ thống chưa có cảm biến DO
2 | MÁY SỦI OXY | Nếu trạng thái là Bật Điện áp ~ 12VDC Dòng điện ~ 0A -> Cảnh báo | TÌNH TRẠNG HỆ THỐNG DỰ ÁN: Aquaponics & IOT nhà vườn THIẾT BỊ CHẤP HÀNH - Máy sủi Oxy LỖI BẤT THƯỜNG Trạng thái: Bật Điện áp: 12 VDC Dòng điện: 0 A Thời gian: 08/09/2026 13:57:20 Ảnh hưởng: Lượng oxy cho cá và cây có thể tụt nhanh gây chết hàng loạt, CẦN KHẮC PHỤC NGAY. Khắc phục: - Kiểm tra giắc cắm nguồn có bị lỏng hay không - Máy sục oxy có thể hỏng - Liên hệ nhà cung cấp
3 | MÁY SỦI OXY | Nếu trạng thái là Bật Điện áp ~ 0VDC Dòng điện ~ 0A -> Cảnh báo | TÌNH TRẠNG HỆ THỐNG DỰ ÁN: Aquaponics & IOT nhà vườn THIẾT BỊ CHẤP HÀNH - Máy sủi Oxy LỖI BẤT THƯỜNG Trạng thái: Bật Điện áp: 0 VDC Dòng điện: 0 A Thời gian: 08/09/2026 13:57:20 Ảnh hưởng: Lượng oxy cho cá và cây có thể tụt nhanh gây chết hàng loạt, CẦN KHẮC PHỤC NGAY. Khắc phục: - Lỗi nguồn động lực - Lỗi thiết bị đóng cắt - Liên hệ nhà cung cấp
4 | BƠM BỂ CÁ | Nếu trạng thái là Bật Điện áp ~ 12VDC Dòng điện ~ 0A -> Cảnh báo | TÌNH TRẠNG HỆ THỐNG DỰ ÁN: Aquaponics & IOT nhà vườn THIẾT BỊ CHẤP HÀNH - Bơm bể cá LỖI BẤT THƯỜNG Trạng thái: Bật Điện áp: 12 VDC Dòng điện: 0 A Thời gian: 08/09/2026 13:57:20 Ảnh hưởng: Lượng chất thải của cá không được tuần hoàn, ô nhiễm bể cá, CẦN KHẮC PHỤC NGAY. Khắc phục: - Kiểm tra giắc cắm nguồn có bị lỏng hay không - Máy bơm có thể hỏng - Liên hệ nhà cung cấp
5 | BƠM BỂ CÁ | Nếu trạng thái là Bật Điện áp ~ 0VDC Dòng điện ~ 0A -> Cảnh báo | TÌNH TRẠNG HỆ THỐNG DỰ ÁN: ……… THIẾT BỊ CHẤP HÀNH - Bơm bể cá LỖI BẤT THƯỜNG Trạng thái: Bật Điện áp: 0 VDC Dòng điện: 0 A Thời gian: 08/09/2026 13:57:20 Ảnh hưởng: Lượng chất thải của cá không được tuần hoàn, ô nhiễm bể cá, CẦN KHẮC PHỤC NGAY. Khắc phục: - Lỗi nguồn động lực - Lỗi thiết bị đóng cắt - Liên hệ nhà cung cấp
6 | BƠM TƯỚI GIÀN | Nếu trạng thái là Bật Điện áp ~ 12VDC Dòng điện ~ 0A -> Cảnh báo | TÌNH TRẠNG HỆ THỐNG DỰ ÁN: Aquaponics & IOT nhà vườn THIẾT BỊ CHẤP HÀNH - Bơm tưới giàn LỖI BẤT THƯỜNG Trạng thái: Bật Điện áp: 12 VDC Dòng điện: 0 A Thời gian: 08/09/2026 13:57:20 Ảnh hưởng: Lượng nước vi sinh không được tuần hoàn lên Giàn, Cây mất nước và khô rễ nếu kéo dài, CẦN KHẮC PHỤC NGAY. Khắc phục: - Kiểm tra giắc cắm nguồn có bị lỏng hay không - Máy bơm có thể hỏng - Liên hệ nhà cung cấp
7 | BƠM TƯỚI GIÀN | Nếu trạng thái là Bật Điện áp ~ 12VDC Dòng điện ~ 0A -> Cảnh báo | TÌNH TRẠNG HỆ THỐNG DỰ ÁN: Aquaponics & IOT nhà vườn THIẾT BỊ CHẤP HÀNH - Bơm tưới giàn LỖI BẤT THƯỜNG Trạng thái: Bật Điện áp: 0 VDC Dòng điện: 0 A Thời gian: 08/09/2026 13:57:20 Ảnh hưởng: Lượng nước vi sinh không được tuần hoàn lên Giàn, Cây mất nước và khô rễ nếu kéo dài, CẦN KHẮC PHỤC NGAY. Khắc phục: - Lỗi nguồn động lực - Lỗi thiết bị đóng cắt - Liên hệ nhà cung cấp
8 | MỨC NƯỚC BỂ LỌC VI SINH | Cảnh bảo ngưỡng mức nước <60% (Cài ngưỡng trên web) | TÌNH TRẠNG HỆ THỐNG DỰ ÁN: Aquaponics & IOT nhà vườn CẢM BIẾN - Mức nước bể lọc vi sinh LỖI BẤT THƯỜNG Trạng thái: Bật Mức nước bể lọc vi sinh THẤP: < 60% Thời gian: 08/09/2026 13:57:20 Ảnh hưởng: Gây hại cho hệ vi sinh trong bể, và lưu lượng nước vi sinh không tuần hoàn lên Giàn CẦN KHẮC PHỤC trong 3h tới. Khắc phục: - Kiểm tra bơm bể cá có bị tắc rác hay gặp sự cố không - Kiểm tra lại Đường ống từ Bể Cá lên Bể Lọc Cơ Học có rò rỉ hay không - Kiểm tra lại Đường ống từ Bể Lọc Cơ học sang Bể Lọc Vi Sinh có rò rỉ hay không
9 | MỨC NƯỚC BỂ CÁ | Cảnh bảo ngưỡng mức nước <60% (Cài ngưỡng trên web) | TÌNH TRẠNG HỆ THỐNG DỰ ÁN: ……… CẢM BIẾN - Mức nước bể cá LỖI BẤT THƯỜNG Trạng thái: Bật Mức nước bể cá THẤP: < 60% Thời gian: 08/09/2026 13:57:20 Ảnh hưởng: Gây hại cho hệ vi sinh trong bể, và lưu lượng nước vi sinh không tuần hoàn lên Giàn CẦN KHẮC PHỤC trong 3h tới. Khắc phục: - Kiểm tra bơm bể lọc vi sinh có gặp sự cố hay không - Kiểm tra Van nước đầu vào có gặp sự cố hay không - Kiểm tra lại Đường ống từ Bể Lọc Vi Sinh lên trên Giàn có rò rỉ hay không - Kiểm tra lại Đường ống từ trên Giàn xuống Bể Cá có bị rò rỉ hay không
10 | ĐÈN CHIẾU SÁNG | Nếu trạng thái là Bật Điện áp ~ 12VDC Dòng điện ~ 0A -> Cảnh báo | TÌNH TRẠNG HỆ THỐNG DỰ ÁN: Aquaponics & IOT nhà vườn THIẾT BỊ CHẤP HÀNH - Đèn chiếu sáng LỖI BẤT THƯỜNG Trạng thái: Bật Điện áp: 12 VDC Dòng điện: 0 A Thời gian: 08/09/2026 13:57:20 Ảnh hưởng: Ảnh hưởng sinh trưởng của cây vào buổi tối, ảnh hưởng khả năng quan sát CẦN KHẮC PHỤC. Khắc phục: - Kiểm tra giắc cắm nguồn có bị lỏng hay không - Đèn có thể hỏng
11 | ĐÈN CHIẾU SÁNG | Nếu trạng thái là Bật Điện áp ~ 0VDC Dòng điện ~ 0A -> Cảnh báo | TÌNH TRẠNG HỆ THỐNG DỰ ÁN: Aquaponics & IOT nhà vườn THIẾT BỊ CHẤP HÀNH - Đèn chiếu sáng LỖI BẤT THƯỜNG Trạng thái: Bật Điện áp: 0 VDC Dòng điện: 0 A Thời gian: 08/09/2026 13:57:20 Ảnh hưởng: Ảnh hưởng sinh trưởng của cây vào buổi tối, ảnh hưởng khả năng quan sát CẦN KHẮC PHỤC. Khắc phục: - Lỗi nguồn động lực - Lỗi thiết bị đóng cắt
12 | CẢM BIẾN PH | Cài đặt ngưỡng trên Web: Ngưỡng trên: 7.5 Ngưỡng dưới: 6 | TÌNH TRẠNG HỆ THỐNG DỰ ÁN: Aquaponics & IOT nhà vườn CẢM BIẾN - Mức pH của bể cá LỖI BẤT THƯỜNG Giá trị pH: 8 - Vượt ngưỡng trên Thời gian: 08/09/2026 13:57:20 Ảnh hưởng: Cá và cây trồng giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng CẦN KHẮC PHỤC. Khắc phục: - Kiểm tra xem bể cá có bị vật thể lạ rơi vào hay không - Thêm 150L nước mưa vào bể cá trong vòng 3 ngày (50L/1 ngày) - Cho 150g xơ dừa vào túi lọc và ngâm trong Bể Lọc Cơ Học -> Kiểm tra mức pH 12 giờ/lần; Khi pH trong ngưỡng thì hãy bỏ túi lọc ra khỏi bể
13 | CẢM BIẾN PH | Cài đặt ngưỡng trên Web: Ngưỡng trên: 7.5 Ngưỡng dưới: 6 | TÌNH TRẠNG HỆ THỐNG DỰ ÁN: ……… CẢM BIẾN - Mức pH của bể cá LỖI BẤT THƯỜNG Giá trị pH: 5 - Vượt ngưỡng dưới Thời gian: 08/09/2026 13:57:20 Ảnh hưởng: Hệ vi sinh sẽ bị tê liệt, gây độc cho cá, đồng thời rễ cây không hấp thụ được dinh dưỡng. CẦN KHẮC PHỤC. Khắc phục: - Kiểm tra xem bể cá có bị vật thể lạ rơi vào hay không - Thêm 150L nước máy (Đã xả clo) vào bể cá trong vòng 3 ngày (50L/1 ngày) - Dùng 300g vỏ hến, nghêu, vỏ trứng, đá vôi tự nhiên (Đã phơi khô - bóp nát) -> cho vào túi lọc và ngâm trong Bể Lọc Cơ Học -> Kiểm tra mức pH 12 giờ/lần; Khi pH trong ngưỡng thì hãy bỏ túi lọc ra khỏi bể
14 | NHIỆT ĐỘ NƯỚC | Cài đặt ngưỡng trên Web: Ngưỡng trên: 35 Ngưỡng dưới: 18 | TÌNH TRẠNG HỆ THỐNG DỰ ÁN: Aquaponics & IOT nhà vườn CẢM BIẾN - Nhiệt độ nước trong bể cá LỖI BẤT THƯỜNG Giá trị nhiệt độ: 36 - Vượt ngưỡng trên Thời gian: 08/09/2026 13:57:20 Ảnh hưởng: Oxy trong bể giảm mạnh, cá stress, ảnh hưởng hấp thu dinh dưỡng và kém ăn. CẦN KHẮC PHỤC. Khắc phục: - Làm lưới che bể cá, tránh cho ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào bể cá - Tự động mở van nước đầu vào của bể cá
15 | Flow bơm chính giảm mạnh | < 70–80% giá trị bình thường | Hiện tại không có cảm biến lưu lượng
16 | NH₃/NH₄⁺ | NH₃ tăng bất thường / NH₄⁺ tăng liên tục | Hiện tại chưa có cảm biến
17 | NO₂⁻ | > 0.5 mg/L Warning; >1 mg/L Critical | Hiện tại chưa có cảm biến
18 | NỒNG ĐỘ DINH DƯỠNG | TDS < 100 ppm | TÌNH TRẠNG HỆ THỐNG DỰ ÁN: Aquaponics & IOT nhà vườn CẢM BIẾN - Nồng độ dinh dưỡng LỖI BẤT THƯỜNG Giá trị dinh dưỡng: 80 - Vượt ngưỡng dưới Thời gian: 08/09/2026 13:57:20 Ảnh hưởng: Ảnh hưởng đến khả năng trồng trọt, phát triển của cây trồng. CẦN KHẮC PHỤC. Khắc phục: - Có thể cây trồng đang nhiều hơn sinh khối cá. - Cân bằng lại cân nặng cá với số lượng cây trồng của hệ thống (Theo bảng Kỹ thuật nuôi trồng) - Châm dung dịch vi sinh bổ sung thêm vào Bể Lọc Cơ Học
19 | Nhiệt độ không khí | > 35°C |  | Nhiệt độ không khí cao, chú ý che nắng cho giàn
20 | Độ ẩm không khí | > 85–90% kéo dài |  | Độ ẩm không khí cao, nguy cơ nấm bệnh
21 | Cường độ ánh sáng môi trường | Cường độ ánh sáng thấp trong nhiều ngày |  | Cường độ ánh sáng thấp trong nhiều ngày, nguy cơ rau kém phát triển
Những hàng bôi vàng là chưa cần thông báo